附件2 

2014年度莆田市
国控污染源监督性监测报告
莆田市环境监测中心站

二〇一四年十二月

编制单位：莆田市环境监测中心站
编写人员：傅昶宁、朱琳琳、潘青山、谢丹梅
审    核：代瑞芬
审    定：刘开国

目  录

2一、概况


3二、主要污染物监督性监测完成率


4三、全指标监督性监测完成率


4四、废水重点监控企业排放达标情况


4（一）总体状况


5（二）主要行业废水排放达标情况


5五、废气重点监控企业排放达标情况


5（一）总体状况


6（二）主要行业废气排放达标情况


6六、污水处理厂排放达标情况


6七、规模化畜禽养殖场排放达标情况


7八、结论


8附表1：2014年度不具备监测条件国控企业名单


9附表2：2014年度国控企业达标情况





一、概况

为贯彻落实《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和方法的通知》（国发〔2007〕36号）中对污染源监督性监测工作的要求，加强对污染源的监督管理，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，为主要污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据，根据环保部《关于印发〈2014年全国环境监测工作要点〉的通知》（环办〔2014〕2号）、省环保厅《关于印发2014年全省环境监测工作要点的通知》（闽环保科〔2014〕16号）和市环保局《关于印发莆田市2014年环境监测工作要点和实施方案的通知》（莆环保〔2014〕95号）中关于污染源监督性监测工作安排，我站在2014年对国家重点监控企业（废水、废气、污水处理厂、规模化畜禽养殖场）实行季度监督性监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：按照环保部《关于印发<2014年国家重点监控企业名单>的通知》（环办〔2013〕116号）和省环保厅《关于下达2014年度重点监控污染源名单的通知》（闽环保总量〔2014〕1号）执行，2014年开展监督性监测的国家重点监控企业总计为17家，其中废水7家、废气4家、污水处理厂5家、规模化畜禽养殖场1家（试行）。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。对污水处理厂以及COD、氨氮重点减排环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测COD、氨氮等的去除效率。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。对重点二氧化硫、氮氧化物总量减排环保工程设施，要同时监测二氧化硫、氮氧化物等的去除效率。

二、主要污染物监督性监测完成率
根据环保部《主要污染物总量减排监测体系建设考核办法》（修订）、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》（修订）中关于国控企业监督性监测完成率的指标定义，并按照环保部《“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行考核指标解释及评分细则》的具体分解指标计算，我市2014年度国家重点污染源监督性监测完成情况如下：

我市国家重点监控企业名单合计为17家（废水7家，废气4家，污水处理厂5家、规模化畜禽养殖场1家），扣除环保行政主管部门认可的零排放的国控企业1家，由省站负责监测的企业1家，具备监测条件企业总数为15家。

全部国家重点监控企业主要污染物监督性监测完成率为100%。其中，废水、废气、城镇生活污水处理厂和规模化畜禽养殖场企业监测完成率均为100%。

不具备监测条件的企业名单及原因见本报告附表1。全市具体完成情况见下表：
	地区
	废水
	废气
	城镇生活污水处理厂
	规模化畜禽养殖场

	
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物监测完成率%

	莆田市
	7
	6
	100
	4
	3
	100
	5
	5
	100
	1
	1
	100


三、全指标监督性监测完成率
莆田市国家重点监控企业全指标监督性监测完成率为99.8%，其中国控废水全指标监测完成率为99.4%，国控废气、国控城镇生活污水处理厂和规模化畜禽养殖场全指标监测完成率均为100%。
	地区
	废水
	废气
	城镇生活污水处理厂
	规模化畜禽养殖场

	
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测完成率%
	国控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测完成率%

	莆田市
	7
	6
	99.4
	4
	3
	100
	5
	5
	100
	1
	1
	100


四、废水重点监控企业排放达标情况

（一）总体状况

2014年全市共监测完成6家国控废水企业，家次排放达标率为100%。

废水国控企业化学需氧量和氨氮的排放达标率均为100%。

	地区
	监测次数
	废水国控
	COD
	氨氮

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	6
	100
	6
	100
	6
	100


（二）主要行业废水排放达标情况

已监测的6家全市国控废水重点污染源企业主要分布在造纸及纸制品业（占企业总数的33.3%）、纺织业（占16.7%）、饮料制造业（占16.7%）、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业（占16.7%）、橡胶制造业（占16.7%）等行业。
	行业
	企业数量
	监测次数
	行业占比（%）
	 达标率（%）

	全部
	6
	4
	/
	100

	造纸及纸制品业
	2
	4
	33.3
	100

	纺织业
	1
	4
	16.7
	100

	饮料制造业
	1
	4
	16.7
	100

	皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业
	1
	4
	16.7
	100

	橡胶制品业
	1
	4
	16.7
	100


各主要行业COD和氨氮平均排放达标率均为100%。

五、废气重点监控企业排放达标情况

（一）总体状况

2014年全市共监测完成3家国控废气企业，家次排放达标率为100%。

废气国控企业二氧化硫和氮氧化物排放达标率均为100%。
	地区
	监测次数
	废气
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	3
	100
	3
	100
	3
	100


（二）主要行业废气排放达标情况

已监测的3家全市国控废气重点污染源企业主要分布在非金属矿物制品业（占33.3%）、橡胶制造业（占33.3%）、饮料制造业（占33.3%）等行业。

	行业
	企业数量
	监测次数
	行业占比（%）
	达标率（%）

	全部
	3
	4
	/
	100

	非金属矿物制品业
	1
	4
	33.3
	100

	橡胶制造业
	1
	4
	33.3
	100

	饮料制造业
	1
	4
	33.3
	100


各主要行业二氧化硫和氮氧化物平均排放达标率均为100%。

六、污水处理厂排放达标情况

2014年全市共监测完成5家城镇生活污水处理厂，家次排放达标率为80%。

主要污染物COD排放达标率为100%，氨氮排放达标率为80%。
	地区
	监测次数
	污水处理厂
	COD
	氨氮

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	5
	80
	5
	100
	5
	80


七、规模化畜禽养殖场（试行）排放达标情况

2014年全市共监测完成1家规模化畜禽养殖场，家次排放达标率为0。
COD排放达标率为25.0%，氨氮排放达标率为0%。
	地区
	监测次数
	畜禽养殖场
	COD
	氨氮

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	1
	0
	1
	25
	1
	0


八、结论

2014年全市国家重点监控企业主要污染物监督性监测完成情况总体较好，完成率为100%。

全市国家重点监控企业全指标监督性监测完成情况符合客观实际，完成率为99.8%。

全市国家重点监控企业污染物排放达标情况具体如下：废水国控企业家次排放达标率为100%；废气国控企业家次排放达标率为100%；城镇污水处理厂家次排放达标率为80%；规模化畜禽养殖场（试行）家次排放达标率为0。
附表：1.2014年度不具备监测条件国控企业名单
2.2014年度国控企业达标情况
附表1：2014年度不具备监测条件国控企业名单

	序号
	地区
	企业名称
	法人代码
	行政区代码
	污染源类别
	未监测原因

	1
	涵江区
	莆田市涵江区金龙纸业有限公司
	61184920-6
	350303
	废水
	零排放

	2
	秀屿区
	福建太平洋电力有限公司
	61125916-9
	350305
	废气
	省站监测


附表2：2014年度国控企业达标情况
	序号
	地区
	企业名称
	监测点名称
	污染源
类别
	监测次数
	达标率

（%）
	超标季度
	超标项目

	1
	秀屿区
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	排放口
	污水
	4
	0
	第一季度
	总磷、总氮、氨氮、
粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第二季度
	总磷、总氮、氨氮、
粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第三季度
	总磷、总氮、氨氮、
粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第四季度
	总磷、氨氮、粪大肠菌群

	2
	涵江区
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司（一期）
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	3
	涵江区
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司（二期）
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	4
	仙游县
	仙游县北美水务有限公司
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	5
	荔城区
	普罗达克森（莆田）荔城水处理有限公司
	排放口
	污水
	4
	100
	/
	/

	6
	城厢区
	莆田市南方福利涂布纸品总厂
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	7
	涵江区
	百威英博雪津啤酒有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	8
	涵江区
	莆田市再生纸品福利厂
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	9
	秀屿区
	福建佳通轮胎有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	10
	秀屿区
	福建众和股份有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	11
	仙游县
	福建仙游南泰制革厂有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	12
	秀屿区
	福建省亿生农业开发有限公司
	生化处理后
	废水
	4
	0
	第一季度
	化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第二季度
	悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、

氨氮、粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第三季度
	悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、粪大肠菌群

	
	
	
	
	
	
	
	第四季度
	总磷、氨氮、粪大肠菌群

	13
	涵江区
	百威英博雪津啤酒有限公司
	排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	14
	秀屿区
	福建佳通轮胎有限公司
	排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	15
	仙游县
	莆田市日晶玻璃制品有限公司
	一期排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	
	
	
	二期排放口
	废气
	4
	100
	/
	/












