附件4 

2014年度莆田市
省控污染源监督性监测报告
莆田市环境监测中心站

二〇一四年十二月

编制单位：莆田市环境监测中心站
编写人员：傅昶宁、朱琳琳、潘青山、谢丹梅
审    核：代瑞芬
审    定：刘开国

目  录

2一、概况


3二、主要污染物监督性监测完成率


3三、全指标监督性监测完成率


4四、废水重点监控企业排放达标情况


4（一）总体状况


4（二）主要行业废水排放达标情况


5五、废气重点监控企业排放达标情况


5（一）总体状况


5（二）主要行业废气排放达标情况


5六、污水处理厂排放达标情况


6七、结论


7附表1：2014年度不具备监测条件省控企业名单


8附表2：2014年度省控企业达标情况



一、概况

为加强对污染源的监督管理，及时了解和掌握重点污染源污染物排放情况，为主要污染物总量减排、环境统计、污染监督等环境管理重点工作提供基础数据，根据省环保厅《关于印发2014年全省环境监测工作要点的通知》（闽环保科〔2014〕16号）和市环保局《关于印发莆田市2014年环境监测工作要点和实施方案的通知》（莆环保〔2014〕95号）中关于污染源监督性监测工作安排，我站在2014年对省级重点监控企业（废水、废气、污水处理厂）实行季度监督性监测，并按季度报送数据、编制报告。

监测范围：按照省环保厅《关于下达2014年重点监控污染源名单的通知》（闽环保总量〔2014〕1号）执行，2014年开展监督性监测的省控重点监控企业总计为10家，其中废水6家、废气2家、污水处理厂2家。

废水监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表6-2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。
城镇污水处理厂监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求确定（表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。废水监测项目均包括废水流量。对污水处理厂以及COD、氨氮重点减排环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测COD、氨氮等的去除效率。

废气监测项目：执行行业或地方排放标准的，监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量。对重点二氧化硫、氮氧化物总量减排环保工程设施，要同时监测二氧化硫、氮氧化物等的去除效率。

二、主要污染物监督性监测完成率
我市2014年度省控重点污染源监督性监测完成情况如下：
我市省控重点监控企业名单合计为10家（废水6家，废气2家，污水处理厂2家），除尚在调试的企业莆田市湄洲岛污水处理有限公司和赛得利（福建）纤维有限公司外，具备监测条件企业总数为8家。

全部省控重点监控企业主要污染物监督性监测完成率为100%。其中，废水、废气和城镇生活污水处理厂企业监测完成率均为100%。

不具备监测条件的企业名单及原因见本报告附表1。全市具体完成情况见下表：
	地区
	废水
	废气
	城镇生活污水处理厂

	
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物

监测完成率%
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物

监测完成率%
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	主要污染物监测完成率%

	莆田市
	6
	5
	100
	2
	2
	100
	2
	1
	100


三、全指标监督性监测完成率
莆田市省控重点监控企业全指标监督性监测完成率为99.5%，其中，废水全指标监测完成率为99.2%，废气和城镇生活污水处理厂全指标监测完成率均为100%。
	地区
	废水
	废气
	城镇生活污水处理厂

	
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测

完成率%
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测

完成率%
	省控

企业数
	具备监测

条件企业数
	全指标监测完成率%

	莆田市
	6
	5
	99.2
	2
	2
	100
	2
	1
	100


四、废水重点监控企业排放达标情况

（一）总体状况

2014年全市共监测完成5家省控废水企业，家次排放达标率为95%。
废水省控企业化学需氧量、氨氮排放达标率均为100%。

	地区
	监测次数
	废水
	COD
	氨氮

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	5
	95.0
	5
	100
	5
	100


（二）主要行业废水排放达标情况

已监测的4家全市省控废水重点污染源企业主要分布在农副食品加工业（占企业总数的50.0%）、饮料制造业（占25.0%）和食品制造业（占25.0%）等行业。
	行业
	企业数量
	监测次数
	行业占比（%）
	达标率%

	全部
	5
	/
	/
	95

	食品制造业
	1
	4
	20.0
	75

	农副食品加工业
	2
	4
	40.0
	100

	饮料制造业
	1
	4
	20.0
	100

	纺织业
	1
	4
	20.0
	100


各行业COD和氨氮平均排放达标率均为100%。

五、废气重点监控企业排放达标情况

（一）总体状况

2014年全市共监测完成2家省控废气企业，家次排放达标率为100%。
废气省控企业二氧化硫和氮氧化物排放达标率均为100%。

	地区
	监测

次数
	废气
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	2
	100
	2
	100
	2
	100


（二）主要行业废气排放达标情况

已监测的2家全市省控废气重点污染源企业为非金属矿物制品业及电力、热力的生产和供应业。企业废气家次排放达标率为100%。二氧化硫和氮氧化物排放达标率均为100%。
	行业
	企业数量
	监测次数
	行业占比（%）
	达标率（%）

	全部
	2
	/
	/
	100

	非金属矿物制品业
	1
	4
	50
	100

	电力、热力的生产和供应业
	1
	4
	50
	100


六、污水处理厂排放达标情况

2014年全市共监测完成1家城镇生活污水处理厂，家次排放达标率为75%。
COD排放达标率为100%，氨氮排放达标率为75%。
	地区
	监测

次数
	污水处理厂
	COD
	氨氮

	
	
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)
	企业数
	达标率(%)

	莆田市
	4
	1
	75
	1
	100
	1
	75


七、结论

2014年度全市省控重点监控企业主要污染物监督性监测完成情况总体较好，完成率为100%。

全市省控重点监控企业全指标监督性监测完成情况总体符合客观实际，完成率为99.5%。

全市各类省控重点监控企业污染物排放达标率均较高。其中，废水省控企业家次排放达标率为95%；废气省控企业家次排放达标率为100%；城镇污水处理厂家次排放达标率为75%。

附表: 1.2014年度不具备监测条件省控企业名单
2.2014年度省控企业达标情况
附表1：2014年度不具备监测条件省控企业名单

	序号
	地区
	企业名称
	污染源类别
	未监测原因

	1
	莆田市
	莆田市湄州岛污水处理有限公司
	污水
	尚在调试

	2
	莆田市
	赛得利（福建）纤维有限公司
	废水
	尚在调试

	3
	莆田市
	福建长城华兴玻璃有限公司
	废气
	2#全年停产

	4
	莆田市
	中海福建燃气发电有限公司
	废气
	第一季度2#停机

	
	
	
	
	第二季度1#、2#、4#停机

	
	
	
	
	第四季度1#停机


附表2：2014年度省控企业达标情况
	序号
	地区
	企业名称
	监测点名称
	污染源
类别
	监测
次数
	达标率

（%）
	超标季度
	不达标
项目

	1
	莆田市
	仙游经济开发区污水处理厂
	排放口
	污水
	4
	75
	第二季度
	氨氮

	2
	莆田市
	天怡(福建)现代农业发展有限公司屠宰场
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	3
	莆田市
	百威英博雪津啤酒有限公司二厂
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	4
	莆田市
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	5
	莆田市
	莆田市华峰工贸有限公司
	排放口
	废水
	4
	100
	/
	/

	6
	莆田市
	福建省莆田市奇香食品有限公司
	排放口
	废水
	4
	75
	第四季度
	PH、五日生化需氧量

	7
	莆田市
	福建长城华兴玻璃有限公司
	1#排放口
	废气
	4
	100
	/
	/

	8
	莆田市
	中海福建燃气发电有限公司
	1#、3#、4#排放口
	废气
	1
	100
	/
	/

	
	
	
	3#排放口
	
	1
	
	
	

	
	
	
	1#、2#、3#、4#排放口
	
	1
	
	
	

	
	
	
	2#、3#、4#排放口
	
	1
	
	
	












