
莆环审〔2022〕2号

莆田市生态环境局关于莆田石门澳热电联产二期110kV送出线路工程环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司莆田供电公司：

你公司报送的《莆田石门澳热电联产二期110kV送出线路工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

该工程位于秀屿区石门澳产业园内，主要建设内容为：新建电缆路径长约0.78km，其中双回电缆约0.76km，单回电缆长约0.02km，起于拟建110kV升压变，止于已建栖梧-苏厝I、II回A21#、B22#塔电缆终端平台。项目总投资1832万元，其中环保投资24万元。

二、该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准

（一）输变电线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求。

（二）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期线路走廊经过地区声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。

（三）施工废水经沉淀处理后，回用于施工生产，不得外排。

（四）施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。自环境影响报告表批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应重新报审核。
六、我局委托市生态环境保护综合执法支队和秀屿生态环境局组织开展工程的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                 莆田市生态环境局           
                           2022年2月23日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，秀屿生态环境局，广西泰能工程

咨询有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　         　    2022年2月23日印发
- 2 -
- 1 -

