
莆环审〔2022〕13号

莆田市生态环境局关于福建省近岸海域环境

监测站监测实验室改扩建项目环境影响

报告表的批复

福建省近岸海域环境监测站：

你单位报送的《福建省近岸海域环境监测站监测实验室改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

一、该工程位于荔城区西洪南街，主要建内容为：拟在原有综合楼的东面，新建一幢6层监测实验楼，建筑面积约3264.78m2，以满足实验功能的需求，总投资为1996.66万元，其中环保投资20万元。

二、该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准

（一）生产废水和生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B级限值要求。

（二）实验废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关限值；厂界废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关限值，NMHC厂区内监控点处任意一次浓度值及厂区内监控点处1h平均浓度值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。
（四）厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，其中西侧邻西洪南街执行4类标准。
（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

四、你单位应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自报告表批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告表应重新报审核。
六、我局委托市生态环境保护综合执法支队和荔城生态环境局组织开展工程的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                  莆田市生态环境局           

                          2022年12月12日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，荔城生态环境局，福州沁洋环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　        　    2022年12月12日印发
- 2 -
- 1 -

