
莆环审〔2022〕14号

莆田市生态环境局关于莆田市省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）

环境影响报告表的批复

莆田学院附属医院：

你单位报送的《莆田市省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建设项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于荔城区延寿路西侧现有莆田学院附属医院区内，主要建设内容为：利用现有空地，新建一栋急重症诊疗中心大楼及其附属设施,设置非传染病病床450张，配套建设相应污水处理站、医疗危废间等环保设施，项目总投资为72648.3万元，其中环保投资156万元。

二、该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准

（一）医疗废水（含生活污水）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的B级限值要求。

污水处理站有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，污水处理站废气周边大气污染物浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。

（四）厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，邻近延寿北街、东圳东路一侧执行4类标准。

（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，污泥控制与处置应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3相关要求。

四、你单位应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自报告表批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告表应重新报审核。
六、我局委托市生态环境保护综合执法支队和荔城生态环境局组织开展工程的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                  莆田市生态环境局 

                          2022年12月19日 
抄送：市生态环境保护综合执法支队，荔城生态环境局，福建金中闽环保

节能工程有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　              2022年12月19日印发
- 2 -
- 1 -

