
莆环审〔2023〕18号

莆田市生态环境局关于创能涵江兴化湾100MW渔光互补光伏电站项目

环境影响报告书的批复

莆田市涵江区创能光伏能源有限公司：

你公司报送的《创能涵江兴化湾100MW渔光互补光伏电站环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

1、 该项目位于涵江区三江口镇,拟建项目装机规模为100MW光伏+10MW/20 MWh储能，主要包括光伏发电系统（含光伏组件、汇流箱、光伏支架）、光伏逆变器、配电变压器、蓄电储能装置等。本项目光伏分布较集中，共设置32台3125kW逆变升压一体机，容配比1：1.25。所发电量由逆变升压一体机逆变升压至35kV后，再经升压变升压至110kV后接入附近变电站送出。项目总投资50000万元，环保投资235.33万元。
2、 根据报告书评价结论、莆田市环境保护科学研究所技术评估报告和莆田市涵江生态环境局初审意见等内容，项目建设符合国家产业政策和《莆田市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，属于福建省发改委《关于公布2022年集中式光伏电站试点项目名单的通知》（闽发改新能〔2022〕602号）集中式光伏电站试点项目。在严格落实报告提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

三、在工程建设和投入运行中，你公司应认真对照并落实报告书提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）进一步优化项目设计安装方案，保障光伏方阵之间留有足够的光照空间，确保项目所在各海域水生生态安全。

（二）落实水环境保护措施。合理安排施工时序、规模、进度，采用先进的打桩、开挖设备，减少对底泥的扰动强度。施工开挖控制在设计范围内，控制开挖宽度和深度，减少悬浮泥沙的产生和对水体的影响。尽量缩短工期，缩减施工过程对海水水质和底质的影响时间。项目光伏板采用人工冲洗结合机械辅助擦洗相结合的方式，直接抽取海水对组件进行定期清洗，不得添加化学清洗剂，清洗废水排海处理。

（三）落实大气环境保护措施。定期洒水等措施抑制扬尘，并定期清扫施工场地、运输道路的洒落物，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染。施工期颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（四）强化噪声污染防治措施。加强施工管理，合理安排施工、运输时间，优先选择低噪声机械设备；施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放要求，运营期厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放标准。
（五）规范固体废物处理处置。机修废油、变压器废油、废旧蓄电池等危险废物规范收集暂存，定期交由有资质单位处理。一般工业固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

（六）变电站工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求。

（七）强化环境风险防控。配套建设事故应急设施，制订有效的环境风险防范制度，按要求编制突发环境事件应急预案并落实，防范环境污染事故发生。

四、你司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。

六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市涵江生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

莆田市生态环境局

2023年10月25日


抄送：市生态环境保护综合执法支队，莆田市环境保护科学研究所，涵江生态环境局，福建悟海工程咨询有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　            2023年10月25日印发
1
- 1 -

