
莆环审〔2023〕19号

莆田市生态环境局关于福建永荣新材料有限公司200万吨/年碳三资源综合利用项目

（一期工程）环境影响报告书的批复
福建永荣新材料有限公司：

你公司报送的《200万吨/年碳三资源综合利用项目（一期工程）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

该项目位于秀屿区石门澳产业园内，主要建设内容：年产丙烷综合利用装置100万吨、年产PSA提氢装置4万吨、年产合成氨装置20万吨、年产聚丙烯装置2套各30万吨、年产丙烯酸装置2套各8万吨、年产丙烯酸丁酯装置20万吨及配套公用工程和辅助生产设施。项目总投资1080581万元，其中环保投资14872万元。

项目建设符合国家相关产业政策，选址符合相关规划要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。  

你公司应采用先进的生产工艺，丙烷脱氢、聚丙烯生产工艺及治污工艺应采用国际先进的技术和设备，并密切关注国内外丙烷脱氢、聚丙烯、丙烯酸和丙烯酸丁酯等生产工艺和污染防治技术进步情况，在项目设计、施工、运行过程中持续提升。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）水污染物排放标准

生产废水经预处理达标后排入石门澳二期污水处理厂统一处理。生产废水排入石门澳二期污水处理厂从严执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1的间接排放标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1水污染物排放标准和石门澳污水处理厂纳管要求等。

表1生产废水污染物排放限值  单位：mg/L（pH除外）

	序号
	污染物项目
	石油化学工业污染物排放限值
	合成树脂工业污染物排放限值
	石门澳污水处理厂二期接管限值
	执行限值
	污染物排放监控位置

	1
	pH值
	/
	/
	6-9
	6-9
	企业废水总排放口

	2
	化学需氧量
	/
	/
	350
	≤350
	

	3
	悬浮物
	/
	/
	150
	≤150
	

	4
	氨氮
	/
	/
	45
	≤45
	

	5
	总氮
	/
	/
	70
	≤70
	

	6
	总磷
	/
	/
	4
	≤4
	

	7
	石油类
	20
	20
	15
	≤15
	

	8
	硫化物
	1.0
	1.0
	/
	≤1.0
	

	9
	甲苯
	0.1
	/
	0.2
	≤0.1
	

	10
	溶解性总固体（TDS）
	/
	/
	2000
	≤2000
	

	11
	基准排水量
	/
	3.5m3/t 产品
	/
	/
	


（二）大气污染物排放标准
1、大气污染物有组织排放执行标准

（1）丙烷综合利用装置、丙烯酸装置及丙烯酸丁酯装置有组织排放废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5特别排放限值，特征污染物执行表6排放限值。
（2）聚丙烯装置线生产废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表6特别排放限值。
（3）燃料气利用锅炉废气参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3燃气锅炉特别排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物还需满足燃煤锅炉超低排放要求，即排放浓度分别不高于5mg/m3、35mg/m3、50mg/m3；非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5的特别排放限值。
（4）废液焚烧炉烟气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3排放限值。非甲烷总烃执行浓度参考执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782- 2018）表1其他行业标准。
（5）污水处理站恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准限值，污水站非甲烷总烃按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值，从严取值。

（6）危废暂存间废气中的非甲烷总烃参考执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。
大气污染物无组织排放执行标准

厂界任何1小时大气污染物平均浓度：颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准；非甲烷总烃、甲苯执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7标准；硫化氢、氨、二甲二硫等恶臭因子控制执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值、厂区内1h平均值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的限值。

（三）施工期场界噪声执行《建筑工地场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值,西侧东九街属于城市次干道执行4类标准。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

四、本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤52.256 t/a、NH3-N≤5.226  t/a、SO2≤38.819t/a、NOx≤330.353t/a、非甲烷总烃≤189.664t/a、颗粒物≤62.178t/a。

五、按照已签订的有关协议，与本项目一期工程相关的依托工程在未完成建设及运行之前，本项目不得投入运行。
六、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

八、你公司应提请并配合秀屿区政府按照《福建省环保厅关于莆田湄洲湾（石门澳）产业园总体规划（2014-2030）环境影响报告书审查意见的函》（闽环保评[2015]47号）要求落实以下环保工作，在以下环保工作完成后该项目方可投入试运行。

（一）完成石门澳产业园区污水处理厂及管网、园区公共事故应急池及拦截、导流、切换系统等环保基础设施建设；完成湄洲湾北岸尾水排海管建设。

（二）设置石门澳产业园区环保隔离带和环境风险防范区，并严格控制环保隔离带和环境风险防范区内敏感建筑物建设。

（三）成立园区环境应急机构，建设园区环境风险预警工程、环境风险防控工程和环境应急保障工程，设立园区应急物资库。编制园区突发环境事件应急预案并开展突发环境事件应急演练，构建园区环境风险防控和应急响应处置能力，确保区域环境安全及发生突发环境事件时人员及时疏散。

（四）成立园区环境监测中心，制定园区及周边区域环境质量监测计划，对园区及周边区域水、环境空气、土壤等环境质量进行实时监测和预警。通过监测发现园区及周边区域环境质量超过功能区标准时要及时查找原因，采取措施加以改善。

九、项目运行过程中产生不符合经审批的报告书情形的，你公司应按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的要求，开展项目环境影响后评价工作，编制环境影响后评价报告报我局备案，并向社会公开。

十、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。

十一、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

莆田市生态环境局

2023年12月14日


抄送：秀屿区人民政府，市生态环境保护综合执法支队，秀屿生态环境

局，湄洲湾石门澳产业园服务中心，福建省金皇环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　            2023年12月14日印发
1
- 1 -

