
莆环审〔2024〕2号

莆田市生态环境局关于莆田平海湾海上风电场DE区项目环境影响报告书的批复
海峡发电有限责任公司：

你公司报送的《莆田平海湾海上风电场DE区项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于莆田市秀屿区平海湾口外海域，西距湄洲岛岸线15～20km，中心距离岸线16.5km，场址规划面积约38.8km2；风电场场址布置8台10MW和20台16MW风机风电机组，规划装机400MW。场区内建设一座220kV海上升压站，规划66kV集电线路7回，机组发电经海上升压站升压后以2回220kV海缆接入海缆登陆点。项目总投资482880.99万元，其中环保投资1437.43万元。

二、项目建设符合国家相关产业政策，项目选址符合《福建省近海海上风电场工程规划报告(2021年修编)》及《莆田市国土空间总体规划（2021-2035年）》《莆田市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。  

三、工程建设和运营期间，应严格落实报告书中的污染防治、生态环境保护和风险防范措施，并重点做好以下工作：
（一）严格按照报告书中确定的地点、性质、规模进行建设，合理制定施工计划、安排施工进度、划定施工范围，确保工程建设各项监管工作落实到位，避免对周边海洋生态敏感区造成不利影响。
（二）落实海域污染防治措施。严格遵守施工程序，避开大风浪季节施工，尽量安排在流速较低的高平潮或低平潮附近时刻施工，减轻悬浮泥沙扩散对海洋生态环境的影响。禁止向海域排放各类污染物。施工期、运营期船舶含油污水、生活污水、生产垃圾等经收集后运至岸上，委托有资质单位接收处理。
（三）做好海洋生态保护工作。合理安排施工时间，水下施工作业尽量避开鱼类产卵高峰期，减少对海洋生态环境和渔业资源的影响。按照有关法律法规规定，落实海洋生物资源补偿措施。

（四）加强运营期海洋环境保护监督管理，严格执行和落实报告书及本批复提出的运营期环保措施和海洋环境监测计划。

（五）加强风电机组及海上升压站及风险防范，制定并落实有效的环境风险防范及应急预案，与区域环境事故应急体系相衔接，防止环境风险事故发生，确保周边海域环境安全。

四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。

六、我局委托市生态环境保护综合执法支队和秀屿生态环境局组织开展项目的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应

按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

莆田市生态环境局

2024年1月23日


抄送：莆田市海洋与渔业局、莆田市海事局、秀屿区人民政府、市生态环境保护综合执法支队、秀屿生态环境局、平海镇人民政府、自然资源部第一海洋研究所。

莆田市生态环境局办公室　　         　   2024年1月23印发
1
- 1 -

