
莆环审〔2024〕3号

莆田市生态环境局关于莆田市秀屿区

疾病预防控制中心建设项目

环境影响报告书的批复

莆田市秀屿区疾病预防控制中心：

你单位报送的《莆田市秀屿区疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

该项目位于莆田市秀屿区笏石镇，主要建设内容为：实验室（两层，位于1#大楼的5F及6F）、综合办公楼（2#大楼），配套建设给排水、供配电等设施。项目占地面积3187.63m2，总建筑面积约3892.6m2，总投资476万元，环保投资15.8万元。
项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《莆田市“十四五”卫生健康发展专项规划》等相关规划要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）实验室废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1 标准。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的表1的B级标准。
（二）理化实验室及危废暂存间废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，其中氨、硫化氢等臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准。污水处理站废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准。

（三）厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

四、你单位应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目环评。自报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新报我局审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你单位应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

莆田市生态环境局

2024年2月21日


抄送：市生态环境保护综合执法支队，秀屿生态环境局，郴州中乐乐咨询有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　         　   2024年2月21日印发
1
- 1 -

