
莆环审〔2024〕6号

莆田市生态环境局关于湄洲湾港秀屿港区莆头

作业区1#、2#泊位工程（改建）

环境影响报告表的批复

福建省莆头港口开发有限公司：

你公司报送的《湄洲湾港秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位工程（改建）环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

该工程位于秀屿莆头作业区内，主要建设内容为：拟对1#、2#泊位的货种及堆场布置进行调整，增加煤炭和木材吞吐量，减少砂子、钢材等货种的吞吐量。调整后码头性质、吨位等级及总吞吐量不变。项目新增投资2840万元，其中环保投资852万元。

该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准

（一）落实港区废水管理。做好生活污水处理站、油污水处理站、生产废水处理系统的维护和管理；含尘污水（堆场除尘废水、港区冲洗废水、初期雨水等）、径流雨水、含油污水和生活污水分别经处理后回用于降尘和绿化，不外排。
（二）强化大气污染防治措施。重点控制煤炭、砂子等堆场和装卸环节的粉尘污染，配齐足够的喷淋、雾炮等装置，确保湿式除尘作业100%覆盖各堆场。装卸作业时应配备移动式远程射雾器，对装卸点进行喷雾抑尘，同步开启场内洒水喷淋系统。风力大于6级时应停止船舶装卸作业。堆场周围建设不低于堆场设计高度的防风挡墙，堆垛完整苫盖。堆场设置必要的堆垛表面含水率监测仪器，煤炭堆垛表面含水率不宜低于 6%。集疏运车辆应优先采用封闭车型，采用敞车时，应对车厢进行有效覆盖；车辆驶出作业区前应在冲洗点冲洗，确保出港的车辆车厢外表、轮胎进行清洁干净，防止道路扬尘。配备清扫车和酒水车定期对场地进行清理、洒水抑尘。厂界种植防尘绿化林带。运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（三）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。自环境影响报告表批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应重新报审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

                莆田市生态环境局           
                           2024年4月8日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，秀屿生态环境局，厦门昱润环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　         　    2024年4月8日印发
- 2 -
- 1 -

