
莆环审〔2024〕7号

莆田市生态环境局关于莆田温氏家禽

有限公司肉鸡场改扩建升级项目

环境影响报告书的批复
莆田温氏家禽有限公司：

你公司报送的《莆田温氏家禽有限公司肉鸡场改扩建升级项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

该项目位于城厢区灵川镇下尾村，主要建设内容为：拆除原5栋一层育雏鸡舍，新建4栋三层平养鸡舍，新增9栋双层平养鸡舍；改造雨污管网、生产污水处理站，新增一台无害化处理机等。改扩建后新增养殖面积25740平方米，肉鸡存栏52万只。本次新增投资2195万元，其中环保投资74万元。

项目符合国家相关产业政策，选址符合《莆田市畜牧业发展“十四五”规划》相关规划要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物防治及执行标准

（一）大气污染防治。通过优化饲料配方、提高饲养技术等，从源头减少鸡舍恶臭的产生。鸡舍定期喷洒除臭剂和安装降温水帘等减少无组织排放；污水处理站各池体加盖、喷洒除臭剂；发酵罐和病死鸡无害化降解机经配套的尾气喷淋净化装置处理后排放。运营期的H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准（新扩改建）的要求，臭气排放浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596- 2001）表7的规定。

（二）废水污染防治。改造完善排水系统，场区实行严格的雨污分流，防止雨水进入污水收集系统。按规范化要求设置雨水排放口。生产废水经污水处理站“AO+MBR膜+消毒”系统处理后回用于鸡舍清洗，不排放。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮执行 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准。

（三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（四）鸡粪垫料经发酵罐发酵后作为有机肥外售，病死鸡采用高温无害化处理后作为骨料饲料原料外售。全场现有粪污处理设施应按照《莆田市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》

要求进行“两分三防两配套”标准化改造建设。

（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

四、你司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法进行排污登记。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。自环境影响报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市城厢生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。
莆田市生态环境局

2024年4月28日


抄送：市生态环境保护综合执法支队，城厢生态环境局，福建创达环保

科技有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　         　   2024年4月28日印发
1


