
莆环审〔2024〕13号

莆田市生态环境局关于浩睿能源供应项目

环境影响报告表的批复

莆田浩睿新能源有限公司：
你公司报送的《浩睿能源供应项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于秀屿区东峤镇，是秀屿区东峤片区近期供热工程的部分内容，主要建设3台生物质锅炉：2台40t/h中压生物质锅炉、1台75t/h中压生物质锅炉，并为生物质锅炉房配套相应的燃料仓库、上料系统、烟气处理系统及管道管廊等相关设施。本期新增供汽能力98万t/a。项目总投资35000万人民币，其中环保投资3268.5万元人民币。

该项目建设总体符合《莆田市秀屿区东峤片区供热专项规划修编（2024－2030年)》等相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准

（一）项目生物质锅炉废气的汞及其化合物排放浓度、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别执行10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的限值要求。厂界废气颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准。

（二）生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级限值要求。

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

四、本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤14.26t/a、NH3-N≤1.43 t/a、SO2≤110.36t/a、NOx≤38.40t/a。
五、按照《热电联产管理办法》(发改能源[2016]617号)、《福建省大气污染防治条例》等相关要求，按期完成供热范围内企业自备燃煤、燃油供热锅炉的拆除工作，不得新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。上述工作纳入本项目竣工环保验收内容。

六、配套热网工程应与配套管网项目同步规划、同步建设、同步投产。

七、在项目设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用先进工艺技术、装备和优质原辅料强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物产生和碳的排放。
八、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

九、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。自环境影响报告表批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应重新报审核。
十、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

                莆田市生态环境局           
                           2024年6月24日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，秀屿区政府，秀屿生态环境局，莆田市秀屿国家级木材贸易加工示范区服务中心，莆田市秀屿区东峤工业园服务中心，厦门昱润环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　         　    2024年6月24日印发
- 2 -
- 1 -

