
莆环审〔2025〕9号
莆田市生态环境局关于莆田埭头110kV变电站1号主变扩建工程环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司莆田供电公司：

你公司报送的《莆田埭头110kV变电站1号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

一、莆田埭头110kV变电站1号主变扩建工程位于莆田市秀屿区埭头镇埭新社区，建设内容包括：在埭头110kV变电站内扩建1台容量为1×50MVA的1号主变，并建设相应的二次系统工程；10kV出线本期扩建10回，无功补偿装置本期扩建1×（3.0+5.0）Mvar。项目总投资1114万元，其中环保投资32万元。

二、该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准如下：

（一）变电站工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求。

（二）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。

（三）施工期废水经沉淀处理后回用，不外排；运营期生活污水依托现有化粪池处理后定期清掏，不外排。
（四）施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。
四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告表应重新报我局审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。
                   莆田市生态环境局           

                           2025年5月27日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，莆田市秀屿生态环境局，武汉网绿

     环境技术咨询有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　       　     2025年5月27日印发
- 2 -
- 1 -

