
莆环审〔2025〕17号
莆田市生态环境局关于福建永荣科技有限

公司3万吨/年己内酰胺制己二胺项目—备用

能源站工程环境影响报告表的批复
福建永荣科技有限公司:

你公司报送的《福建永荣科技有限公司3万吨/年己内酰胺制己二胺项目—备用能源站工程环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于莆田市秀屿区东庄镇石门澳产业园，主要建设内容：在福建永荣科技有限公司现有CPL一期工程厂区内新建3台200m3LNG储罐，以及3台储罐增压器，天然气供气量5256万Nm3/a。项目总投资900万元，环保投资30万元。
二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《莆田湄洲湾（石门澳）产业园总体规划（2014-2030）》、规划环评及其审查意见、生态环境分区管控要求。在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解或控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准如下：

（一）水污染物排放执行标准
项目生活污水经化粪池预处理后与初期雨水一并送至CPL一期厂区综合污水处理站处理后排入石门澳产业园一期污水处理厂，CPL一期厂区综合污水处理站污水按已批复的项目环评要求执行。

（二）大气污染物排放执行标准

项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；项目运营期

厂界非甲烷总烃无组织排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7排放限值要求，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1排放限值要求，厂区内非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值和1h平均浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)表A.1特别排放限值。

（三）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、本项目新增COD≤0.085吨/年、NH3-N≤0.021吨/年、VOCs≤0.012吨/年。
五、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法重新申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

七、报告表审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

八、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市秀屿生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                           莆田市生态环境局

                          2025年10月30日 

  抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队，石门澳园区服务中心，莆田市秀屿生态环境局，福建省石油化学工业设计院有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　              2025年10月30日印发
- 4 -
- 1 -

