
附件1
2017年度省级重点监控污染源监督性监测情况

	序号
	所属

辖区
	企业名称
	监控

类型
	污染源类别
	监测点位
	监测结果（达标情况：超标项目）

	
	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度

	1
	秀屿
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	2
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司一期
	一级
	污水处理厂
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	3
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司二期
	一级
	污水处理厂
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	4
	涵江
	福建怡森水处理有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	达标

	5
	荔城
	莆田市荔城区城乡建设投资有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	超标：pH
	达标（全指标）
	/
	达标

	6
	仙游
	仙游县北美水务有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	7
	仙游
	莆田市华科环保工程有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	超标：粪大肠菌群
	达标（全指标）
	/
	达标

	8
	湄洲岛
	莆田市湄洲岛污水处理有限公司
	二级
	污水处理厂
	排放口
	无外排水，不具备监测条件

	9
	涵江
	莆田市再生纸品福利厂
	一级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	10
	涵江
	百威英博雪津啤酒有限公司
	一级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	11
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	一级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	12
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	一级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	13
	仙游
	福建省仙游县三和生物制品有限公司
	一级
	废水
	排放口
	停产

	14
	仙游
	福建益明纺织有限公司
	二级
	废水
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	/

	15
	荔城
	福建省闽中有机食品有限公司
	二级
	废水
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	/

	16
	城厢
	莆田市南方福利涂布纸品总厂
	二级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	17
	城厢
	天怡(福建)现代农业发展有限公司屠宰场
	二级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	18
	涵江
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	二级
	废水
	排放口
	超标：

大肠菌群数
	达标（全指标）
	/
	达标

	19
	荔城
	莆田市华峰工贸有限公司
	二级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	20
	秀屿
	福建众和股份有限公司
	二级
	废水
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	21
	仙游
	莆田市联邦琼胶有限公司
	二级
	废水
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	达标

	22
	仙游
	福建滨海化工有限公司
	二级
	废水
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	/

	23
	仙游
	福建省莆田市奇香食品有限公司
	二级
	废水
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	/

	24
	仙游
	仙游县榜头食品琼脂厂
	二级
	废水
	排放口
	停产

	25
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	一级
	危险废物
	1#、2#、3#

排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	26
	秀屿
	福建康盛环保产业发展有限公司
	二级
	危险废物
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	27
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	二级
	危险废物
	排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	达标

	28
	秀屿
	福建太平洋电力有限公司
	一级
	废气
	1#、2#

排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标(2#停机)

	29
	涵江
	福建长城华兴玻璃有限公司
	二级
	废气
	1#、2#

排放口
	达标（1#全指标），2#停机
	达标（1#全指标），2#停机
	2#停机
	/

	30
	涵江
	百威英博雪津啤酒有限公司
	二级
	废气
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	/

	31
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	二级
	废气
	排放口
	达标
	达标（全指标）
	/
	达标

	32
	秀屿
	中海福建燃气发电有限公司
	二级
	废气
	1#、2#、3#、4#排放口
	达标

（4#全指标）
	达标

（1#、2#全指标）
	达标

（3#全指标）
	/

	33
	仙游
	莆田市日晶玻璃制品有限公司
	二级
	废气
	排放口
	达标（全指标）
	达标（全指标）
	/
	/

	34
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	二级
	废气
	排放口
	达标（全指标）
	达标（全指标）
	/
	达标

	35
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	二级
	废气
	1#、2#、3#

排放口
	/
	达标（全指标）
	/
	达标


附件2
2017年度省级重点监控污染源在线比对监测情况

	序号
	所属

辖区
	企业名称
	监控

类型
	污染源类别
	监测点位
	比对项目
	比对监测结果（比对情况：不合格项目）

	
	
	
	
	
	
	
	第一季度
	第二季度
	第三季度
	第四季度

	1
	秀屿
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	2
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司一期
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	3
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司二期
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	4
	涵江
	福建怡森水处理有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	/
	合格
	/
	合格

	5
	荔城
	莆田市荔城区城乡建设投资有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷
	合格
	不合格：COD
	/
	合格

	6
	仙游
	仙游县北美水务有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	7
	仙游
	莆田市华科环保工程有限公司
	一级
	污水处理厂
	排放口
	化学需氧量、氨氮、总磷、流量
	合格
	合格
	/
	不合格：COD

	8
	湄洲岛
	莆田市湄洲岛污水处理有限公司
	二级
	污水处理厂
	排放口
	无外排水，不具备监测条件

	9
	涵江
	莆田市再生纸品福利厂
	一级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	10
	涵江
	百威英博雪津啤酒有限公司
	一级
	废水
	排放口
	化学需氧量、氨氮、流量
	合格
	合格
	/
	/

	11
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	一级
	废水
	排放口
	化学需氧量、氨氮、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	12
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	一级
	废水
	排放口
	化学需氧量、氨氮、流量
	不合格：氨氮
	合格
	/
	合格

	13
	仙游
	福建省仙游县三和生物制品有限公司
	一级
	废水
	排放口
	停产

	14
	仙游
	福建益明纺织有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	/
	合格
	/
	/

	15
	荔城
	福建省闽中有机食品有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	/
	合格
	/
	/

	16
	城厢
	莆田市南方福利涂布纸品总厂
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	合格
	合格
	/
	/

	17
	城厢
	天怡(福建)现代农业发展有限公司屠宰场
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	不合格：

化学需氧量
	合格
	/
	/

	18
	涵江
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	不合格：流量
	合格
	/
	合格

	19
	荔城
	莆田市华峰工贸有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、氨氮、流量
	合格
	合格
	/
	合格

	20
	秀屿
	福建众和股份有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	合格
	合格
	/
	/

	21
	仙游
	莆田市联邦琼胶有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、流量
	/
	合格
	/
	合格

	22
	仙游
	福建滨海化工有限公司
	二级
	废水
	排放口
	未安装
	

	23
	仙游
	福建省莆田市奇香食品有限公司
	二级
	废水
	排放口
	化学需氧量、氨氮、流量
	/
	合格
	/
	/

	24
	仙游
	仙游县榜头食品琼脂厂
	二级
	废水
	排放口
	停产
	

	25
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	一级
	危险废物
	1#排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	
	
	
	
	
	2#排放口
	
	合格
	合格
	/
	合格

	
	
	
	
	
	3#排放口
	
	合格
	合格
	/
	合格

	26
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	二级
	危险废物
	排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	27
	秀屿
	福建康盛环保产业发展有限公司
	二级
	危险废物
	排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	不合格：

流速
	/
	/

	28
	秀屿
	福建太平洋电力有限公司
	一级
	废气
	1#排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	
	
	
	
	
	2#排放口
	
	合格
	合格
	/
	/

	29
	涵江
	福建长城华兴玻璃有限公司
	二级
	废气
	1#排放口
	未安装在线监控设备

	
	
	
	
	
	2#排放口
	

	30
	涵江
	百威英博雪津啤酒有限公司
	二级
	废气
	排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	/

	31
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	二级
	废气
	排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	32
	秀屿
	中海福建燃气发电有限公司
	二级
	废气
	1#排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	/
	合格
	/
	/

	
	
	
	
	
	2#排放口
	
	/
	合格
	/
	/

	
	
	
	
	
	3#排放口
	
	/
	/
	合格
	/

	
	
	
	
	
	4#排放口
	
	合格
	/
	/
	/

	33
	仙游
	莆田市日晶玻璃制品有限公司
	二级
	废气
	一期排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	/

	
	
	
	
	
	二期排放口
	
	二期在线设备故障

	34
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	二级
	废气
	排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	35
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	二级
	废气
	1#排放口
	二氧化硫、氮氧化物、烟温、颗粒物、含氧量、流速
	合格
	合格
	/
	合格

	
	
	
	
	
	2#排放口
	
	合格
	合格
	/
	合格

	
	
	
	
	
	3#排放口
	
	合格
	合格
	/
	合格


