附件1
2017年第四季度省级重点监控污染源监督性监测情况

	序号
	所属

辖区
	企业名称
	污染源
类别
	监测点位
	本季度

是否监测
	监控
类型
	达标

情况
	超标项目

及倍数
	备注

	1
	秀屿
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	2
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司一期
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	3
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司二期
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	4
	涵江
	福建怡森水处理有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	5
	荔城
	莆田市荔城区城乡建设投资有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	6
	仙游
	仙游县北美水务有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	7
	仙游
	莆田市华科环保工程有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	8
	涵江
	莆田市再生纸品福利厂
	废水
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	9
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	废水
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	10
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	废水
	排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	11
	涵江
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	废水
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	

	12
	荔城
	莆田市华峰工贸有限公司
	废水
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	

	13
	仙游
	莆田市联邦琼胶有限公司
	废水
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	

	14
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	危险废物
	1#、2#、3#
排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	15
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	危险废物
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	

	16
	秀屿
	福建太平洋电力有限公司
	废气
	1#排放口
	是
	一级
	达标
	/
	2#停机

	17
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	废气
	1#、2#、3#
排放口
	是
	一级
	达标
	/
	

	18
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	废气
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	

	19
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	废气
	排放口
	是
	二级
	达标
	/
	


附件2
2017年第四季度省级重点监控污染源在线比对监测情况

	序号
	所属

辖区
	企业名称
	污染源类别
	监测点位
	是否

比对
	比对
情况
	不合格项目

	1
	秀屿
	莆田市秀屿区港城污水处理有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	2
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司一期
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	3
	涵江
	普罗达克森（莆田）水处理有限公司二期
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	4
	涵江
	福建怡森水处理有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	5
	荔城
	莆田市荔城区城乡建设投资有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	6
	仙游
	仙游县北美水务有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	合格
	/

	7
	仙游
	莆田市华科环保工程有限公司
	污水处理厂
	排放口
	是
	不合格
	COD

	8
	涵江
	莆田市再生纸品福利厂
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	9
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	10
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	11
	涵江
	莆田市涵江区牲畜定点屠宰场
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	12
	荔城
	莆田市华峰工贸有限公司
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	13
	仙游
	莆田市联邦琼胶有限公司
	废水
	排放口
	是
	合格
	/

	14
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	危险废物
	1#排放口
	是
	合格
	/

	
	
	
	
	2#排放口
	是
	合格
	/

	
	
	
	
	3#排放口
	是
	合格
	/

	15
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	危险废物
	排放口
	是
	合格
	/

	16
	秀屿
	福建太平洋电力有限公司
	废气
	1#排放口
	是
	合格
	/

	
	
	
	
	2#排放口
	未安装在线监控设备

	17
	秀屿
	福建佳通轮胎有限公司
	废气
	排放口
	是
	合格
	/

	18
	北岸
	赛得利（福建）纤维有限公司
	废气
	排放口
	是
	合格
	/

	19
	秀屿
	莆田市圣元环保电力有限公司
	废气
	1#排放口
	是
	合格
	/

	
	
	
	
	2#排放口
	是
	合格
	/

	
	
	
	
	3#排放口
	是
	合格
	/


