## Sheet1
附件1
运维站点明细
坐落县区 | 序号 | 点位 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 生产商 | 分析方法 | 运维开始时间 | 运维结束时间 | 设备 | 能否实现每日零点、跨度核查 | 能否实现加标回收测试 | 备注
状态
仙游县 | 1 | 柴桥头溪永鸿 | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
| 2 | 金凤桥 | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
荔城区 | 3 | 延寿溪口 | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
| 4 | 企溪七步桥 | 氨氮分析仪 | NH3N-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | TPN-2000(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
| 5 | 洋埕河西洪水闸 | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
城厢区 | 6 | 延寿溪延寿旧桥 | 氨氮分析仪 | NH3N-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | TPN-2000(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
| 7 | 北渠下黄桥 | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
| 8 | 莒溪过溪村 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 阴阳离子分析仪 | LFIC-2012 |  | 离子色谱法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 超声波明渠流量计 | DY-DCS-ZSR | 厦门阶跃智能科技有限公司 | 超声波式 | 2023.11 | 2025.07 | 正常 | / | /
| 9 | 渡里溪霞山村 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
| 10 | 常太溪土坑水库 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
| 11 | 东太溪东太村 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2019.06 | 2025.07 | 正常 | 是 | 是
| 12 | 延寿溪泗华陂 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2023.02 | 2026.02 | 正常 | 是 | 是
| 13 | 延寿溪九鲤湖 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
| 14 | 延寿溪九龙谷 | pH水质自动分析仪 | LFWCS-2008（pH） | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 玻璃电极 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 水温水质自动分析仪 | LFWCS-2008(T) |  | 温度传感器 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 溶解氧水质自动分析仪 | LFWCS-2008（DO） |  | 荧光法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 电导率水质分析仪 | LFWCS-2008（C） |  | 电极法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 浊度分析仪 | LFWCS-2008（TB） |  | 光散射法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | / | /
|  |  | 氨氮分析仪 | LFS-2002(NH) |  | 水杨酸分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总磷分析仪 | LFS-2002(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 高锰酸盐指数 | LFS-2002(COMn) |  | 高锰酸钾氧化还原滴定分光光度 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
|  |  | 总氮分析仪 | LFS-2002(TN) |  | 碱性过硫酸钾分光光度法 | 2024.02 | 2027.01 | 正常 | 是 | 是
涵江区 | 15 | 城涵河道涵坝 | 氨氮分析仪 | NH3N-2000 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 水杨酸分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
|  |  | 总磷分析仪 | TPN-2000(TP) |  | 钼酸铵分光光度法 | 2021.11 | 2024.11 | 正常 | 否 | 否 | 升级改造
注：1、监测指标按现场实际情况进行运维，如有增加，则纳入统一运维，不另行计费； 2、设备具体信息以现场实际情况为准。