莆环审〔2024〕20号

莆田市生态环境局关于莆田市坤祥五金制品有限公司模具、鞋服饰品/配件生产项目

环境影响报告书的批复

莆田市坤祥五金制品有限公司：

你公司报送的《莆田市坤祥五金制品有限公司模具、鞋服饰品/配件生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

- 该项目位于莆田高新技术产业开发区，主要建设内容：设计生产规模为年产模具50万套、鞋服饰品/配件100万套，项目生产过程中配套电镀、化学镀等工序。项目总投资约7000万元，其中环保投资约650.6万元。

- 项目建设符合国家相关产业政策，选址符合相关规划及管控单元生态环境准入要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 三、项目主要污染物排放执行标准

（一）水污染物排放执行标准

电镀废水采用分质分流收集和处理系统，经分质分流收集后，排入电镀废水处理设施分质分流处理，含铬废水处理设施、含镍废水处理设施出口废水应符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准要求，全厂生产废水经自建污水处理站处理后全部回用于生产项目，生产废水“零排放”。生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，且氨氮、总氮、总磷预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后纳入城镇污水处理厂统一处理。

- （二）大气污染物排放执行标准

电镀工序的硫酸雾、铬酸雾、氯化氢等废气排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5和表6相应限值要求；图文移印废气中非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值要求，注塑废气、铁氟龙烘干废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值要求，其中4#厂房图文移印废气和注塑废气经处理后通过同一根排气筒排放的非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值要求，喷砂颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

厂界硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、颗粒物等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂界非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3中企业边界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点处1h平均浓度值≤8mg/m3，任意一次浓度值≤30mg/m3。

- 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

- 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 四、本项目主要污染物总量控制指标为：非甲烷总烃≤0.912t/a。

- 五、你公司应采用先进的生产工艺、装备水平、污染治理技术，加强水污染防治，严格按照“雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理、生产废水全部回用”的原则建设厂区内排水、污水收集系统，各类生产废水应明管化，确保项目生产废水实现“零排放”。

- 六、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

八、项目运行过程中产生不符合经审批的报告书情形的，你公司应按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的要求，开展项目环境影响后评价工作，编制环境影响后评价报告报我局备案，并向社会公开。

九、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。

十、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市涵江生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

莆田市生态环境局

2024年9月2日

抄送：莆田高新技术产业开发区管理委员会，市生态环境保护综合执法支队，

莆田市涵江生态环境局，中检集团福建创信环保科技有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　                2024年9月2日印发