莆环审〔2025〕6号

莆田市生态环境局关于莆田市涵江区牲畜

定点屠宰有限公司莆田市涵江区牲畜定点

屠宰场迁建项目环境影响报告书的批复

莆田市涵江区牲畜定点屠宰有限公司:

你公司报送的《莆田市涵江区牲畜定点屠宰有限公司莆田市涵江区牲畜定点屠宰场迁建项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于莆田市涵江滨海产业新区，主要建设内容：年屠宰生猪36.5万头、牛3.65万头、羊10.95万头。项目总投资8000万元，其中环保投资约557.6万元。

二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《莆田市涵江滨海产业新区总体规划（2013-2030）》及其规划环评、管控单元生态环境准入要求等。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解或控制。我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准和总量控制指标如下：

（一）水污染物排放执行标准

项目生产废水、初期雨水经厂区内污水处理站处理后与经三级化粪池处理后的生活污水合并排入涵江区滨海新城工业污水处理厂处理，排入标准执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92)表3中三级标准限值，其中“氨氮、总氮、总磷”标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

（二）大气污染物排放执行标准

项目屠宰区、污水处理站以及无害化处理间等产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准和表2中标准限值，燎毛废气及柴油发电废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、项目主要污染物总量控制指标为：SO2≤0.0009t/a，NOx≤0.013t/a、COD≤21.81t/a、氨氮≤2.181t/a。

五、根据你公司承诺，待迁建后的屠宰场正式投入运行后，现有屠宰场必须同步停止运行并拆除。

六、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

七、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

八、报告书审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告书应当报我局重新审核。

九、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市涵江生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

莆田市生态环境局

2025年2月27日

抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队，莆田市涵江生态环境局，莆田

高新技术产业开发区管委会，福州晋安丰瑞环保技术有限公司。

莆田市生态环境局办公室　　              2025年2月27日印发