
莆环审〔2025〕7号
莆田市生态环境局关于莆田市金路通新材料有限公司贵金属精炼提纯项目环境

影响报告书的批复

莆田市金路通新材料有限公司:
你公司报送的《贵金属精炼提纯项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于莆田市黄石工业园区四期坑园片区，主要建设内容：1条黄金精炼提纯生产线，年产高纯金100吨；1条白银精炼提纯生产线，年产银100吨；1条铂金精炼提纯生产线，年产铂10吨；1条钯金精炼提纯生产线，年产钯10吨。项目总投资5000万元，其中环保投资973万元。
二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《莆田市荔城区北高坑园片区基本单元（350304-21-A）控制性详细规划》及其规划环评、管控单元生态环境准入要求等。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解或控制。我局原则同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）水污染物排放执行标准

黄金提纯生产线、电解银生产线、铂精炼生产线和钯精炼生产线产生的废水、废气处理设施喷淋水、初期雨水、循环冷却排水和纯水制备排水等经厂内污水处理设施处理后回用于废气处理设施喷淋用水，剩下浓水和结晶杂盐委托有资质单位处理，生产废水达到“零排放”。生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，且氨氮、总磷、总氮预处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入荔城污水处理厂统一处理。

（二）大气污染物排放执行标准

黄金提纯生产线、电解银生产线、铂精炼生产线、钯精炼生产线熔铸造粒铸定废气合并排放，其中颗粒物排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》有关要求，锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2限值要求；黄金提纯生产线王水溶解工序和亚硫酸钠还原沉金反应工序、电解银生产线造液工序和电解槽、铂金精炼生产线王水溶解工序和氯化铵参与还原沉淀以及煅烧还原工序、钯精炼生产线王水溶解工序和氯化氨除杂工序与实验室等产生的废气合并排放，其中氮氧化物、氯化氢、氯气、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2限值要求,氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；钯精炼生产线产生的碱性废气氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。

厂界颗粒物、锡及其化合物、氮氧化物、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级限值要求。
（三）施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、项目主要污染物总量控制指标为：NOx≤2.14t/a。

五、根据荔城区人民政府及你公司承诺，厂界外延100m范围内的居民应完成搬迁安置后，该项目方可投产。

六、你公司应采用先进的生产工艺、装备水平、污染治理技术，加强水污染防治，严格按照“雨污分流、清污分流、生产废水不外排”的原则建设厂区内排水、污水收集系统，各类生产废水应明管化，确保项目生产废水“零排放”。
七、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

九、项目运行过程中产生不符合经审批的报告书情形的，你公司应按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的要求，开展项目环境影响后评价工作，编制环境影响后评价报告报我局备案，并向社会公开。

十、报告书审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。报告书自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告书应当报我局重新审核。

十一、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市荔城生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                            莆田市生态环境局

                            2025年4月25日 
  抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队，莆田市荔城生态环境局，

福建荔城经济开发区管委会，福建明达工程技术服务有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　              2025年4月25日印发
- 4 -
- 1 -

