
莆环审〔2025〕13号

莆田市生态环境局关于晶鸿涵江兴化湾300MW渔光互补光伏电站项目环境影响

报告书的批复

莆田晶鸿光伏发电有限公司：

你公司报送的《晶鸿涵江兴化湾300MW渔光互补光伏电站项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

该项目位于涵江区三江口镇，拟建设规模为300MW光伏+30MW/60MWh储能，主要包括光伏发电系统（含光伏组件、汇流箱、光伏支架）、光伏逆变器、配电变压器、蓄电储能装置等，设置96台3125kW逆变升压一体机，配套新建1座220kV升压站。项目总投资187398.87万元，环保投资424.76万元。
二、该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、在工程建设和运营中，你公司应认真对照并落实报告书提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）合理安排施工时序，采用先进的打桩、开挖设备，减少对底泥的扰动强度。施工开挖控制在设计范围内，控制开挖宽度和深度，减少悬浮泥沙的产生和对水体的影响。尽量缩短工期，缩减施工过程对海水水质和底质的影响时间。项目运营期光伏阵列光伏板面清洗过程不得添加清洗剂。

（二）落实大气环境保护措施。定期洒水、清扫施工场地和运输道路的洒落物，以减轻施工场地和运输道路的扬尘污染。施工期颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

（三）强化噪声污染防治措施。加强施工管理，合理安排施工、运输时间，优先选择低噪声机械设备；施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值要求。
（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（五）升压站工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求。

（六）强化环境风险防控。配套建设事故应急设施，制订有效的环境风险防范制度，按要求编制突发环境事件应急预案并落实，防范环境污染事故发生。

四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告书应重新报我局审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市涵江生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

                              莆田市生态环境局

                              2025年7月21日
抄送：市生态环境保护综合执法支队，莆田市涵江生态环境局，福建岚启星检测技术有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　            2025年7月21日印发

1
- 1 -

