
莆环审〔2025〕14号

莆田市生态环境局关于莆田市东圳水库饮用水水源地生态修复与保护及水华防治综合

整治项目环境影响报告书的批复
莆田市城厢区常太镇人民政府：

你单位报送的《莆田市东圳水库饮用水水源地生态修复与保护及水华防治综合整治项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

工程位于莆田市城厢区常太镇，主要建设内容：一级保护区水生态保护和修复工程、二级保护区污染控制工程、二级保护区生态修复工程和水库水华预警及应急工程。工程总投资12746.10万元，环保投资11509.19万元。

二、本项目为饮用水源地生态修复工程，根据报告书评价结论，项目建设符合国家产业政策、《莆田市东圳库区水环境保护条例》以及生态环境分区管控等要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、在工程建设和投入运行中，你单位应认真对照并落实报告书提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）严格落实生态保护措施。强化施工期生态环境保护，落实东圳水库饮用水水源保护区管理规定，优化工程设计、施工方案和施工区布置，严格控制工程用地和施工范围，严禁超出施工区域，最大可能保护地表植被自然性。施工期严格落实水土保持措施，减少水土流失量，减轻工程施工对土壤环境及水质的影响。工程后期及时做好工程开挖面、施工区域等生态恢复。东圳水库北岸截污管网建设工程应避让“城厢区龙江、木兰溪、晋江中游水土流失控制生态保护红线”。
（二）严格落实大气污染防治措施。施工期应采取湿法作业、四周设置围墙、对场地进行封闭施工等有效的降尘措施；坑塘清淤采用干法疏挖，表面铺撒生石灰、除臭剂，淤泥采用专用运输车密闭运送，最大限度减轻对周边环境的影响。施工期扬尘排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，恶臭污染物排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。

强化噪声污染防治。加强施工期环境管理，采取先进的施工方式，选用低噪声设备，合理安排施工时间，高噪声作业安排在昼间。加强施工机械设备的维护保养；在临近声环境敏感目标施工时，应采取临时声屏障，高噪声设备安装减振垫、基座加固等措施。施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

加强水环境保护。施工期基坑废水和闭水试验废水经沉淀处理后，用于施工洒水降尘，不外排；生活污水依托租房化粪池处理后用作农肥；施工机械受雨水冲刷等产生少量的含油污水经隔油沉淀处理后，用于施工洒水降尘，不外排。采用非燃油船舶开展涉水施工。石笼护岸及蜂巢格室护岸施工采用围堰法，严格限定围堰施工范围和施工时间。运营期改造后的污水处理站尾水，回用于周边农田、林地灌溉，尾水回用从严执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）限值要求。
（五）加强固体废物处置。做好固体废物的分类收集、资源化利用和无害化处理工作，不得随意排放。及时清运、妥善处理施工期间产生的各类固体废弃物，施工过程产生的土石方及时回填，做好施工弃土、弃渣、淤泥的处理处置，同时应采取防护措施，避免进入水体。固体废物存放应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。自环境影响报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。

六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市城厢生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你单位应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

莆田市生态环境局

    2025年7月28日

 
抄送：市生态环境保护综合执法支队、莆田市城厢生态环境局、莆田市东圳水库管理局、福建省环境保护设计院有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　         　    2025年7月28日印发
1
- 1 -

