
莆环审〔2025〕19号
莆田市生态环境局关于国投湄洲湾港口有限

公司国投湄洲湾港煤炭码头二期2#堆场

工程环境影响报告表的批复

国投湄洲湾港口有限公司：

你公司报送的《国投湄洲湾港口有限公司国投湄洲湾港煤炭码头二期2#堆场工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

一、国投湄洲湾港煤炭码头二期2#堆场工程位于莆田市北岸经济开发区东埔镇西山村西山503号，建设内容包括：在国投湄洲湾煤炭码头项目二期一阶段已经围填的区域,利用装船泊位后方现状陆域进行堆场扩容建设，占地面积约为10.68万㎡，扩建2#堆场总堆存容量27万吨（其中煤棚22万吨，露天堆场5万吨），年设计煤炭运量280万吨。项目总投资49731万元，其中环保投资3807万元。

二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合《湄洲湾港总体规划（2020-2035年）》及管控单元生态环境准入要求，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准如下：

（一）项目施工期生活污水依托港区现有的生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，用于洒水抑尘；施工车辆的冲洗水进入临时的隔油沉淀池处理后回用于车辆出场清洗。运营期生活污水依托现有1#生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于场区洒水抑尘；生产废水（堆场初期雨水、廊道及转运站冲洗水等生产废水）经厂区2#生产污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于洒水降尘；机修油污水依托现有油污水处理站处理后排入现有2#生活污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，回用于场区洒水抑尘。

（二）项目施工期场地应设置围挡设施，严禁敞开式作业；施工现场场地应当进行硬化处理，并定期在进出港道路及施工现场进行洒水以抑制扬尘污染；选用燃油充分、低污染的环保型施工机械和车辆进行施工；车运输土石方、砂石料、水泥等矿建材料进场时，对于易起尘物料应加盖蓬布；合理选择施工堆场的位置，对易起尘物料实行库内堆存和加盖蓬布；施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。项目运营期在所有转运站内布置湿式喷雾抑尘系统；2#堆场西侧建设1座条形煤棚，长度430m、跨度115m，堆场东侧、西侧设置防尘网并与之形成合围，防尘网总长度856m，高度18m；斗轮机基础两侧设置洒水喷枪抑制粉尘飞扬；除堆场斗轮机行走区域的皮带机为开敞外，其它皮带机均布置密闭罩壳内；定期对道路面等进行清扫和洒水；运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

    （三）项目施工期应合理选择施工机械，并采取综合降噪措施，确保厂界噪声达标，施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。
四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告表应重新报我局审核。
六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市北岸生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。
                  莆田市生态环境局           

                         2025年11月21日         
 抄送：市生态环境保护综合执法支队，莆田市北岸生态环境局，福建悦创   

         环保科技有限公司。

 莆田市生态环境局办公室　　       　    2025年11月21日印发
- 2 -
- 1 -

