
莆环审〔2025〕20号
莆田市生态环境局关于莆田玉星110kV输变电工程（重大变动）环境影响报告表的批复

国网福建省电力有限公司莆田供电公司：

你公司报送的《莆田玉星110kV输变电工程（重大变动）环境影响报告表》（以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

一、莆田玉星110kV输变电工程（重大变动）建设地点位于莆田市涵江区江口镇。工程涉及重大变动内容为：厚峰~锦江线路工程开断点至#11塔段线路由电缆路径调整为架空线路，调整线路长度为1.4km，新建11基钢管杆。项目总投资约647万元，其中环保投资13.3万元。

二、该项目建设总体符合相关规划，在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、主要污染物排放执行标准如下：
（一）线路工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中要求。

（二）选用低噪声施工设备，加强施工机械和运输车辆的保养，减少机械故障产生的噪声；高噪声设备应远离居民点，并合理安排施工时段，加强施工过程管理。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。运营期线路噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应限值要求。

（三）施工期废水经沉淀处理后回用，不外排。

（四）施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

（五）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
四、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批。自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，报告表应重新报我局审核。

六、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市涵江生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督管理。

                  莆田市生态环境局           

                         2025年11月28日         
抄送：市生态环境保护综合执法支队，莆田市涵江生态环境局，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　       　      2025年11月28日印发
- 2 -
- 1 -

