
莆环审〔2026〕1号
莆田市生态环境局关于仙游县城发城市更新有限公司仙游县城区污水处理厂新建

工程项目环境影响报告表的批复
仙游县城发城市更新有限公司:
你公司报送的《仙游县城区污水处理厂新建工程项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下：

该项目位于仙游县鲤南镇下楼村，新增用地面积20843.12㎡，污水处理规模3万吨/日，项目总投资15890.79万元，其中环保投资601万元。
项目建设符合相关规划要求。在严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解或控制。我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）水污染物排放执行标准

项目运营期尾水排放至木兰溪，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准。
（二）大气污染物排放执行标准

项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；项目运营期恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2限值要求，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准限值要求。
（三）施工期施工场地场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）限值要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，北侧临仙兴路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、项目主要污染物总量控制指标为：COD≤547.5t/a、氨氮≤54.75t/a。

五、你公司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、你公司应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求及时向社会公开项目开工前信息、施工过程中信息、项目建成后信息，主动接受社会监督。在项目施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，切实维护周边群众的环境权益，创造和谐稳定的社会环境。

七、项目运行过程中产生不符合经审批的报告表情形的，你公司应按照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》的要求，开展项目环境影响后评价工作，编制环境影响后评价报告报我局备案，并向社会公开。

八、报告表审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告表。报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

九、请莆田市生态环境保护综合执法支队做好该项目的“三同时”监督检查，莆田市仙游生态环境局落实属地原则，负责项目的日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                          莆田市生态环境局

                            2026年1月6日 
  抄送：莆田市生态环境保护综合执法支队，莆田市仙游生态环境局，

中科南谷（福建）科技咨询有限公司。
莆田市生态环境局办公室　　              2025年1月6日印发
- 4 -
- 1 -

